Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

„Doposażenie pracowni - Energia  odnawialna”

1.	Kamera termowizyjna – 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Kamera termowizyjna

Charakterystyka: Zakres temperatury: -40°C ~ 400°C Dokładność: ±2°C lub ±2% Czułość: <65 mk przy 25°C Palety kolorów: 7 Wrażliwość widmowa: 8~14 µm Pole widzenia: 56° x 42° Chwilowe pole widzenia: 3 mrad Częstotliwość odświeżania obrazu: 9 Hz Emisyjność: Regulowana (0,01-1) Format zapisu: BMP Wyświetlacz: 3,5" TFT LCD Rozdzielczość: 640 x 480 px Automatyczne wyłączanie: po 5/10/30 minutach Współpraca z programem PC.

2. Rekuperator- aparat nawiewny – 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Rekuperator powietrza

Charakterystyka: Moc wyjściowa dla modelu 200 - 105 W Natężenie dla modelu 200 0,5 A Poziom ciśnienia dla modelu 200 (niski / średni / wysoki) 60 / 70 / 75 (Pa) Przepływ powietrza dla modelu 200 (niski / średni / wysoki) 150 / 200 / 200 (m³/h)

3. Termometr przepływowy – 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Termometr cyfrowy z sondą

Charakterystyka: Zakres pomiaru: od -50oC do +300oC Stopniowanie 0,1°C między -19,9°C i 199,9°C, dla innego zakresu temperatury 1°C Dokładność 1°C między -20°C i 100°C, dla innego zakresu temperatury ± 2°C Funkcja "lock mode" do ciągłego monitorowania temperatury Sonda ze stali nierdzewnej 120 mm Pomiar temperatury w ciągu jednej sekundy Osłona sondy, ergonomiczny uchwyt

4. Zawory klimatyzacji – 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Zestaw węży do napełniania klimatyzacji

Charakterystyka: 150 cm 1/4" SAE, przewody serwisowe z zaworkami, serwis klimatyzacji samochodowej PY-002 z zaworkami kulowymi 1/4" SAE. Komplet składa się z 3 węży. Długość razem z przyłączami: 1,5 m Węże stosowane do uzupełniania czynnika chłodzącego R134a

5. Wiatromierz – 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Miernik prędkości wiatru

Charakterystyka: pomiar prędkości wiatru zakres 0-30ms, wybór jednostki pomiaru, Wyświetlacz LCD Zakres prędkości wiatru: 0~30m/s, 1.4~108km/h, 0.7~58węzły, 0.8~67mph, 78~5905ft/min Jednostka prędkości wiatru: m/s, Węzły, km/h, mph, stopy/min Skala wiatru: 0~12 Dokładność: /-5% 0,5 Zakres temperatur: -10~50 Wysokość: Maks. 2000 m Temperatura pracy: 23 Celsjusza /- 5 Celsjusza (mniej niż lub równa 80% RH) równa 75% RH) Zasilanie: 3 baterie AAA 1,5 V (brak w zestawie) System operacyjny: Andriod 4.3, ios 8.4, Bluetooth 4.0 lub więcej Waga produktu: Ok. 87g / 3.1oz

6. Zestaw solarny – 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Zestaw solarny z panelami fotowoltaicznymi

Charakterystyka: moc min 2500w, sterownik 12/24v, kompletny zestaw, sterownik, akumulator 100ah, panele min 200w, Zestaw Solarny 2500W Inwerter 2500S 24v 230V Akumulator Bateria AGM 200AH Panel słoneczny

7. Przetwornica – 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Przetwornica napięcia

Charakterystyka: moc nominalna 3000w, namiecie 12/24, Przetwornica napięcia ładowanie baterii ¦ UPS ¦ 3000W ¦ 6000W ¦ 12V na 230V ¦ Czysty Sinus ¦ LCD 51945 Produkt posiada wbudowane dwa gniazda sieciowe kompatybilne z wtyczkami europejskimi, port USB, wyświetlacz LCD, dwa wentylatory oraz diody informujące o pracy urządzenia.

8. Automatyczna ładowarka do akumulatorów – 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Ładowarka prostownik

Charakterystyka: automatyczne ładowanie, instalacje, 6 i 12v. Dane techniczne ładowarki / prostownika do akumulatorów - Ładowanie: 4 warianty, w pełni automatyczne - Zasilanie: 220 – 240V ~50/60Hz - Napięcie wyjściowe: nominalnie: 6/12V - Prąd ładowania: 3,8A lub 0,8 +- 10% - Typy akum.: 6V + 12V kwasowo-ołowiowe, (WET, AGM, żel, VRLA) - Pojemność akum.: 6V => 1,2Ah-14Ah 12V => 14Ah-120Ah - Przyłącze 230V: wtyk płaski EU; izolacja gumowa H05RN-F, 2 x 0.75 mm² - dług. ~ 190cm - Przyłącze 12V: 2 x 1.5 mm², dług. ~190 cm. Przyłącza: stalowe, w pełni izolowane - Kolor: Szary (Pantone-425) - Elektronika: sterowanie cyfrowe